## TAR_ZSD_01
Číselník | TAR_ZSD_01
Distribučné sadzby
Distribučná sadzba | Popis distribučnej sadzby (podľa cenníka) | Domácnosť(D)/Mimo domácnosti(MD) | Tarifikácia | Periodicita odpočtu | Poznámka
X1 | X1-sadzba pre odberné miesta pripojené na VVN | MD | 1T | mesačný
X2 | X2-sadzba pre odberné miesta pripojené na VN | MD | 1T/2T/2P | mesačný
X2-S | X2-S-sadzba pre odberné miesta pripojené na VN | MD | 1T/2T/2P | mesačný | Sezónne odbery
X2-D | X2-D-sadzba pre odberné miesta pripojené na VN | MD | 1T | neperiodický | Platná od 1.1.2012 - odčlenená z C11 pre VN; dočasné odbery
X2-N | X2-N-sadzba pre odberné miesta pripojené na VN | MD | 1T/2T | mesačný | Nabíjacie stanice
C2-X3 | C2-X3-sadzba pre odberné miesta pripojené na NN | MD | 1T/2T/2P/2A | mesačný/ročný
C9 | C9-sadzba pre nemerané odbery pripojené na NN | MD | 1T | mesačný
C11 | C11-sadzba pre dočasné odbery (napr. kolotoče, cirkusy, TV prenosy, iné) pripojené na NN | MD | 1T | neperiodický | Platná od 1.1.2012 len pre NN
D1 | D1-jednopásmová sadzba pre odberné miesta s jednotarifným meraním s nižšou ročnou spotrebou elektriny | D | 1T | mesačný/ročný
D2 | D2-jednopásmová sadzba pre odberné miesta s jednotarifným meraním s vyššou ročnou spotrebou elektriny | D | 1T | mesačný/ročný
D3 Aktiv | D3-dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s 2-tarifným meraním v pásme VT a NT | D | 2T/2A/2P | mesačný/ročný | Platná od 1.1.2026

## Historia_zmien
Dátum | Stručný popis vykonanej zmeny | Verzia
2014-11-01 | Premenovanie názvu číselníka TAR_01 | 1-0-0
2019-05-16 | Zmena tarifikácie pre sadzbu X2-D a C11 | 1-0-4
2024-01-01 | Zmena názvu sadzieb D1 až D5 | 1-0-5
2025-01-01 | Nová distribučná sadzba X2-N; úprava názvu sadzby D5 | 1-0-6
2026-01-01 | Nová distribučná sadzba D3 Aktiv | 1-0-7